Памятка населению по соблюдению мер пожарной безопасности

I . Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности:

•	неосторожное обращение с огнем;

•	курение в постели в нетрезвом виде;

•	использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;

•	неправильное устройство печей, каминов;

•	сжигание мусора, пал сухой травы.

II . В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:

•	спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

•	не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;

•	не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;

•	если вы почувствовали в квартире запах газа:

o	перекройте все газовые краны;

o	не включайте электроосвещение и электроприборы;

o	не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);

o	проветрите помещение и вызовите аварийную службу горгаза по телефону «04»;

•	не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

•	не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»;

•	не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

•	не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;

•	не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;

•	не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;

•	не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

•	не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

•	запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

III . Действия в случае возникновения пожара:

•	при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» по мобильному телефону;

•	сообщить точный адрес, где и что горит, кто сообщил (вызов осуществляется бесплатно);

•	организуйте встречу пожарных подразделений;

•	не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью;

•	примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

•	не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара.

Помните!

Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина.

Пожар легче предупредить, чем потушить!